项目名称：首都医科大学附属北京中医医院

中药房设备升级清单市场调研的公告

项目编号：BJZYYY-SBDY-YXGCB-20260109

调研项目内容：

| 调研序号 | 调研 设备 名称 | 主要功能/临床需求 | 数量 | 预算总金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院煎药设备 | 1、住院砂锅煎药设备需求：设置砂锅煎煮工位165个，砂锅300个，及相应的加热、清洁、加水、机械手、传送带、暂存、标签打印、粘贴等控制系统及设备，满足每日700锅住院煎药工作，及随时发生的中药急煎服务 2、出院代煎药设备需求：设置大锅煎煮工位10个，配备15台规格为30L的304不锈钢煎药锅，及相应的加热、清洁、机械手、传送带、标签打印、粘贴等控制系统及设备，满足先煎、后下、二煎的规范化、标准化煎药功能，日均约为50名患者提供中药的出院代煎服务。 3、设备匹配智能中药调剂煎煮追溯系统，实现中药调剂、煎煮、发药全流程可追溯，保障煎药质量。 | 1 | 1128.800 |
| 2 | 临方调配设备套组 | 全自动硬胶囊填充机1台 立式选丸机1台 泡罩包装机1台 蜜丸烘干机1台 全自动制丸机1台 三边封粉剂包装机1台 密度仪1台 水分仪1台 不锈钢操作台（2000mm*600mm*800mm）2台 不锈钢操作台（1800mm*600mm*800mm）3台 不锈钢操作台（3000mm*600mm*800mm）1台 不锈钢操作台(600mm*600mm*800mm)6台 不锈钢操作台(2400mm*600mm*800mm)1台 三维运动混合机1台 高效双桶浓缩机6台 圆角异形液体包装机1台 膏方包装机6台 电动挤压密闭煎药机12台 台式平灶16台 纯水机1台 医用冷藏箱2台 | 1 | 145.457 |

备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。